출제기준(필기)

직무 분야	환경‧에너지		중직무분야	에너지‧기상		자격 종목	신재생에너지발전설비 기사(태양광)			적용 기간	2013.1.1~2015.12.31
○직무내용 : 신재생에너지설비에 대한 공학적 기초이론 및 숙련기능, 응용기술 등을 가지고 태양광발전설비를 기획, 설계, 시공, 감리, 운영, 유지 및 보수하는 업무 등을 수행
필기검정방법		객관식			문제수			100	시험시간			2시간 30분

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
태양광 발전 시스템 이론	20	1. 신재생에너지 개요	1. 신재생에너지 원리 및 특징	1. 태양광 2. 풍력 3. 수력 4. 연료전지 5. 기타 신재생에너지
		2. 태양광발전 시스템 개요	1. 태양광발전 개요	1. 태양광발전의 정의 2. 태양광발전의 역사 3. 태양광발전의 특징 4. 태양광발전의 원리 5. 태양광발전의 시장전망 6. 태양복사 에너지
			2. 태양광발전 시스템 정의 및 종류	1. 태양광발전 시스템 정의 2. 태양광발전 시스템 분류
			3. 태양전지	1. 태양전지 원리 2. 태양전지의 변환효율 3. 태양전지 특성의 측정법 4. 태양전지 종류와 특징
			4. 태양광발전 시스템 구성요소	1. 태양광 모듈 및 어레이 2. 태양광 인버터 3. 전력저장 장치(축전지)
		3. 태양광 모듈	1. 태양광 모듈 개요	1. 태양광 모듈의 특성 2. 태양광 모듈의 구조 3. 단자함 및 기타 4. 태양광 모듈의 종류
			2. 태양광 모듈의 설치 분류	1. 시공 설치관련 분류의 정의
		4. 태양광 인버터	1. 태양광 인버터의 개요	1. 태양광 인버터의 역할 2. 태양광 인버터의 회로 방식 3. 태양광 인버터의 원리 4. 태양광 인버터의 종류 및 특징

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 태양광 인버터의 기능	1. 자동운전 정지 기능 2. 최대전력 추종제어기능 3. 단독운전 방지기능 4. 자동전압 조정기능 5. 직류 검출기능 6. 직류 지락 검출기능 7. 계통연계 보호장치
		5. 관련기기 및 부품	1. 바이패스 소자와 역류방지 소자	1. 바이패스 소자 2. 역류방지 소자
			2. 접속함	1. 태양전지 어레이측 개폐기 2. 주개폐기 3. 피뢰소자 4. 단자대 5. 수납함
			3. 교류측 기기	1. 분전반 2. 적산전력량계
			4. 축전지	1. 계통연계 시스템용 축전지 2. 독립형 시스템용 축전지 3. 축전지의 설계
			5. 낙뢰 대책	1. 낙뢰 개요 2. 뇌서지 대책 3. 피뢰소자의 선정
		6. 기초이론	1. 전기, 전자	1. 전기기초 2. 전자기초

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
태양광발전 시스템 설계	20	1. 태양광발전 시스템 기획	1. 부지선정과 음영 분석	1. 부지선정 시 일반적 고려사항 2. 부지선정 절차 3. 일사량과 일조량 4. 계절별 태양고도 변화 5. 태양궤적 및 음영각 6. 음영의 유형 및 분석
			2. 경제성분석 및 사업타당성조사	1. 비용/편익분석방법 2. 순 현재가치분석방법 3. 원가분석방법 4. 공사비 산정
			3. 인허가사항	1. 인허가 사항 2. 인허가 기준 3. 인허가 절차
		2. 태양광발전 시스템 설계	1. 태양전지 어레이 설계	1. 태양전지 어레이의 방위각과 경사각 2. 태양전지 어레이용 가대 조건 3. 태양전지 어레이용 가대 설계 4. 설치 가능한 태양전지 모듈 수 산출
			2. 태양광발전 구조물 설계	1. 태양광 구조물 시스템 설계기준 2. 구조물 이격거리 산출적용 설계요소
			3. 태양광발전 시스템 전기설계	1. 전기 시스템구성 및 기획 2. 각종 계산서 작성
			4. 관제시스템 설계	1. 방범시스템 2. 방재시스템 3. 모니터링 시스템
			5. 태양광발전 시스템 발전량산출	1. 전력수요량 산정 2. 발전 가능량 산정
		3. 도면작성	1. 도면기호	1. 전기도면 관련 기호 2. 토목도면 관련 기호 3. 건축도면 관련 기호
			2. 설계도서 작성	1. 설계도서의 종류 2. 시방서의 개념 3. 시방서의 작성요령 4. 설계도의 개념 5. 설계도의 작성요령

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
태양광발전 시스템 시공	20	1. 태양광발전시스템 시공	1. 태양광발전 시스템 시공 준비	1. 태양광발전 시스템의 시공 절차 2. 태양광발전 시스템 시공 시 필요한 장비 목록 3. 태양광발전 시스템 관련기기 반입 및 검사 4. 태양광발전 시스템 시공 안전대책 5. 시공체크리스트
			2. 태양광발전 시스템 구조물 시공	1. 발전 형태별 구조물 시공 2. 발전 형태별 태양전지 어레이 설치
			3. 배관․배선공사	1. 태양광 모듈과 태양광 인버터간의 배관․배선 2. 태양광 인버터에서 옥내 분전반간의 배관․배선 3. 태양광 어레이 검사 4. 케이블 선정 및 단말처리 5. 방화구획 관통부의 처리
			4. 접지공사	1. 접지공사의 종류 및 적용 2. 접지공사의 시설방법 3. 접지저항의 측정
		2. 태양광발전시스템 감리	1. 태양광발전 시스템 감리 개요	1. 감리 개요 2. 업종별 감리 3. 시방서의 종류
			2. 설계감리	1. 설계 기본방향 과 관리 2. 설계 절차별 제출서류 3. 설계도서 검토
			3. 착공감리	1. 설계도서 검토 2. 착공신고서 검토 및 보고 3. 하도급 관련 사항 검토 4. 현장여건 조사 5. 인허가 업무 검토
			4. 시공감리	1. 감리와 감독의 역할 2. 태양광발전 시스템 설치 표준 3. 설계변경 4. 태양광발전 시스템 구성 5. 기기의 품질기준 6. 구조물 종류별 검사 7. 시공단계별 품질 확인
			5. 사용전 검사	1. 법정검사 2. 태양광발전설비 검사

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			6. 준공검사	1. 준공검사 절차서 작성 2. 시설물 인수인계 계획 수립 3. 준공 후 현장문서 인수인계 4. 유지관리 및 하자보수 지침서 검토
		3. 송전설비	1. 송․변전설비 기초	1. 송전설비 기초 2. 배전설비 기초 3. 변전설비 기초

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
태양광발전 시스템운영	20	1. 태양광발전시스템 운영	1. 운영 계획 및 사업개시	1. 일별, 월별, 연간 운영계획 수립 시 고려요소 2. 사업허가증 발급방법 등
			2. 태양광발전 시스템 운전	1. 태양광발전 시스템 운영체계 및 절차 2. 태양광발전 시스템 운전조작방법 3. 태양광발전 시스템 동작원리 4. 태양광발전 시스템 운영 점검사항 5. 태양광발전 시스템 계측
		2. 태양광발전 시스템 품질관리	1. 성능평가	1. 성능평가 개념 2. 성능평가를 위한 측정요소
			2. 품질관리 기준	1. KS, ISO 제도 2. IEC 기준 규격
		3. 태양광발전 시스템 유지보수	1. 유지보수 개요	1. 유지보수 의의 2. 유지보수 절차 3. 유지보수 계획 시 고려사항 4. 유지보수 관리 지침
			2. 유지보수 세부내용	1. 발전설비 유지관리 2. 송전설비 유지관리 3. 태양광발전 시스템 고장원인 4. 태양광발전 시스템 문제 진단 5. 고장별 조치방법 6. 발전 형태별 정기보수 7. 발전 형태별 긴급보수
		4. 태양광발전설비 안전관리	1. 위험요소 및 위험관리방법	1. 태양광발전 시스템의 위험 요소 및 위험관리방법
			2. 안전관리 장비	1. 안전장비 종류 2. 안전장비 보관요령

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
신재생 에너지 관련 법규	20	1. 관련법규	1. 신재생에너지관련법	1. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법. 시행령, 시행규칙 2. 저탄소 녹색성장기본법, 시행령
			2. 전기관계법규	1. 전기사업법, 시행령, 시행규칙 2. 전기공사업법, 시행령, 시행규칙 3. 전기설비기술기준 및 판단기준

출제기준(실기)

직무 분야	환경‧에너지		중직무분야	에너지‧기상	자격 종목		신재생에너지발전설비 기사(태양광)		적용 기간	2013.1.1~2015.12.31
○ 직무내용 : 신재생에너지설비에 대한 공학적 기초이론 및 숙련기능, 응용기술 등을 가지고 태양광발전설비를 기획, 설계, 시공, 감리, 운영, 유지 및 보수하는 업무 등을 수행 ○ 수행준거 : 1. 신재생에너지 발전설비에 필요한 계획단계를 수립할 수 있다. 2. 신재생에너지 발전설비를 위한 시공 공사를 수행할 수 있다. 3. 신재생에너지 발전설비 후 운영 및 검토, 유지보수, 관리업무를 수행할 수 있다.
실기검정방법		필답형				시험시간		2시간 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
태양광 발전설비 실무	1. 기획	1. 타당성 및 부지선정하기	1. 부지의 제반사항을 검토할 수 있다. 2. 부지의 허가조건을 검토할 수 있다. 3. 부지의 설치 가능 용량을 산출할 수 있다. 4. 부지의 구조물에 대한 배치 조건을 검토할 수 있다. 5. 부지의 공사 용이성 및 경제성을 검토할 수 있다. 6. 부지의 전력계통 연계 방안 및 조건을 검토할 수 있다. 7. 부지 진입로 조건을 검토할 수 있다. 8. 부지의 적정성(인허가)을 검토할 수 있다. 9. 연간 발전량 산출 및 발전 전력의 판매액을 산출할 수 있다. 10. 총 공사비를 산출할 수 있다. 11. 총 사업비를 산출할 수 있다. 12. 연간 경비를 산정할 수 있다. 13. 연간 수익을 산정할 수 있다. 14. 연간 수익, 연간 비용에 의한 비용, 편익, 현금흐름 등 경제성을 계산할 수 있다.
		2. 법규검토하기	1. 신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법을 이해할 수 있다. 2. 에너지법을 이해할 수 있다. 3. 에너지이용합리화법을 이해할 수 있다. 4. 저탄소 녹색성장기본법을 이해할 수 있다. 5. 전기관련법 등을 이해할 수 있다.
		3. 기본계획 및 인‧허가 받기	1. 필요한 자본금액을 산정할 수 있다. 2. 사업허가서를 작성할 수 있다. 3. 사전환경성 검토를 실시할 수 있다. 4. 발전 사업을 위한 전기사업허가요건을 검토할 수 있다. 5. 사용부지 개발행위허가(도시계획결정고시) 등 인허가 요건을 검토할 수 있다. 6. 발전설비 설치인가 요건을 검토할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 설계	1. 시스템구성 설계하기	1. 구조물시스템 구성을 설계할 수 있다. 2. 태양광 모듈을 중심으로 한 발전시스템 구성을 설계할 수 있다. 3. 관제시스템(방범/방재설비, 태양광 모니터링설비 등) 구성을 설계 할 수 있다.
		2. 계산서 작성하기	1. 구조 계산서를 검토할 수 있다. 2. 전압강하 계산서를 작성할 수 있다. 3. 변압기 용량 계산서를 작성할 수 있다. 4. 차단기 용량 계산서를 작성할 수 있다. 5. 태양광 인버터 용량 계산서를 작성할 수 있다. 6. 모듈 직병렬 계산서를 작성할 수 있다.
		3. 도면작성하기	1. 태양광발전 시스템 도면을 작성할 수 있다. 2. 토목배치 도면을 작성할 수 있다. 3. 구조물 도면을 작성할 수 있다. 4. 관제실(방범/방재, 태양광 모니터링) 건축도면을 작성할 수 있다.
		4. 시방서 작성하기	1. 일반시방서를 작성할 수 있다. 2. 건축, 토목, 구조물 관련 시방서를 작성할 수 있다. 3. 특기시방서를 작성할 수 있다.(모듈, 태양광 인버터, 각종 주변기기) 4. 공사공정도를 작성할 수 있다.
		5. 내역서 작성하기	1. 소요장비 내역서를 작성할 수 있다. 2. 소요자재 내역서를 작성할 수 있다. 3. 소요인력 내역서를 작성할 수 있다.
	3. 시공	1. 설계도서 검토 및 해당공사 발주하기	1. 설계도서의 의도와 내용을 검토할 수 있다. 2. 토목공사 업체를 결정하고 토목공사를 발주할 수 있다. 3. 모듈, 태양광 인버터, 접속함, 모니터링 등 태양광 시스템을 발주할 수 있다. 4. 구조물 공사를 발주할 수 있다. 5. 관제실 구축을 위한 시공업체를 결정하고 건축공사를 발주할 수 있다.
		2. 구조물 및 부속설비 설치하기	1. 선정부지의 경계 측량을 검토할 수 있다 2. 선정부지의 정지작업을 할 수 있다. 3. 구조물 기초공사를 할 수 있다. 4. 구조물 조립공사를 할 수 있다. 5. 울타리공사를 할 수 있다. 6. 관제실(방범/방재, 태양광 모니터링) 공사를 관리할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 모듈 및 전기설비 설치하기	1. 모듈을 설치할 수 있다. 2. 어레이를 결선할 수 있다. 3. 접속함을 설치할 수 있다. 4. 접속함을 결선할 수 있다. 5. 태양광 인버터를 설치 할 수 있다 6. 전기설비를 설치할 수 있다.
		4. 시운전하기	1. 신재생에너지 발전설비의 설치상태를 확인할 수 있다. 2. 발전설비테스트를 실시할 수 있다. 3. 각종 설비 동작의 상태를 확인할 수 있다.
		5. 준공도서 작성하기	1. 준공 도면을 작성할 수 있다. 2. 준공 내역서를 작성할 수 있다. 3. 유지관리 지침서를 작성할 수 있다. 4. 인수인계서를 작성할 수 있다.
		1. 착공시 감리업무하기	1. 감리업무를 검토할 수 있다. 2. 설계도서를 검토할 수 있다. 3. 사무실의 설치 및 설계도서를 관리할 수 있다. 4. 착공신고서를 검토 및 보고할 수 있다. 5. 공사 표지판을 설치할 수 있다. 6. 하도급 관련 사항을 검토할 수 있다. 7. 현장 여건을 조사할 수 있다. 8. 인허가 업무를 검토할 수 있다.
		2. 시공시 감리업무하기	1. 감리를 기록하고 관리할 수 있다. 2. 토목배치 도면을 작성할 수 있다. 3. 부실공사방지 세부계획을 점검할 수 있다. 4. 공사업자에 대한 지시 및 수명사항을 처리할 수 있다.
		3. 품질관리하기	1. 품질관리에 관한 시험의 요령 및 조치를 취할 수 있다. 2. 시험성과를 검토할 수 있다. 3. 공인기관의 성능평가 결과를 검토할 수 있다.
		4. 공정관리하기	1. 시공 계획서를 검토할 수 있다. 2. 시공 상세도를 검토할 수 있다. 3. 시공 상태를 확인하고 검사할 수 있다.
		5. 안전관리하기	1. 태양광발전의 안전점검 절차서를 작성할 수 있다. 2. 기성부분 검사 절차서를 작성할 수 있다.
		6. 준공검사하기	1. 준공검사를 위한 요건을 검토할 수 있다. 2. 유지관리 및 하자보수 지침서를 검토할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		7. 발전시스템 성능진단하기	1. 태양광 모듈의 출력량을 점검할 수 있다. 2. 태양광 인버터의 입‧출력량을 점검할 수 있다. 3. 접속함의 입‧출력량을 점검할 수 있다. 4. 태양광 인버터의 과전압 및 지락시험을 할 수 있다.
	5. 운영 및 유지보수	1. 태양광 모니터링 시스템관리하기	1. 순간발전량 검출상태를 점검할 수 있다. 2. 일별 및 월별 발전량을 검출․점검할 수 있다. 3. 데이터 전송 통신 상태를 점검할 수 있다.
		2. 태양광 전기실 관리하기	1. 승압변압기 상태를 점검할 수 있다. 2. 전기실 통풍상태를 점검할 수 있다. 3. 케이블 상태를 점검할 수 있다. 4. 차단기 동작 상태를 점검할 수 있다.
		3. 유지보수 계획 수립하기	1. 월별/연간/정밀 보수 계획을 수립할 수 있다. 2. 부품별 보유수량을 검토할 수 있다. 3. 예비품 리스트를 작성할 수 있다. 4. 부품 리스트 관리 위치를 지정할 수 있다. 5. 소모성 부품의 상태를 점검할 수 있다. 6. 보호기능 작동상태를 점검할 수 있다. 7. 정비 매뉴얼을 분석할 수 있다. 8. 정기정비 일정 계획을 점검할 수 있다. 9. 일정에 따라 자재, 인력, 공기구를 점검할 수 있다.
		4. 정기보수실시하기	1. 필요자재, 장비 상태를 점검할 수 있다. 2. 소요장비의 수량을 산출할 수 있다. 3. 장비리스트를 작성할 수 있다. 4. 장비 보관 위치를 작성할 수 있다. 5. 예산계획을 수립할 수 있다. 6. 정기보수일정을 수립할 수 있다. 7. 유지보수업체를 리스트를 작성할 수 있다. 8. 필요자재, 공기구를 점검할 수 있다. 9. 작업안전 절차를 준수하여 보수작업을 할 수 있다. 10. 작업 및 점검결과를 분석할 수 있다. 11. 분석결과에 따라 정비 계획을 수정할 수 있다.
		5. 긴급보수 실시하기	1. 전기실 상태를 점검할 수 있다. 2. 공구 및 장비를 점검할 수 있다. 3. 긴급상황 발생시 상황에 맞게 보수작업을 할 수 있다. 4. 작업안전 절차를 준수하여 보수작업을 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		6. 안전교육 실시하기	1. 작업착수 전 작업절차를 교육할 수 있다. 2. 보호 장구 상태를 교육할 수 있다. 3. 전기설비 안전장비상태 등 각종 안전 교육할 수 있다.
		7. 안전장비 보유상태 확인하기	1. 정기 안전검사 대상을 점검할 수 있다. 2. 보호 장구상태를 점검할 수 있다. 3. 전기설비 안전장비상태를 점검할 수 있다. 4. 정기 안전 검사를 실시할 수 있다. 5. 안전점검 일지를 작성할 수 있다.